📚 Categoría: Información sobre productos y características técnicas (Artículos 1 al 25)

📝 Artículo 1: ¿Qué significa que un aire acondicionado es Inverter?

Respuesta:
Es una tecnología que regula la velocidad del compresor, lo que permite un consumo más eficiente, menos ruido y temperatura más estable.

📝 Artículo 2: ¿Qué es una bomba de calor?

Respuesta:
Es una función que permite al aire acondicionado generar calor en invierno, invirtiendo el ciclo de refrigeración.

📝 Artículo 3: ¿Qué diferencias hay entre un split y un multisplit?

Respuesta:

- Split: 1 unidad interior + 1 exterior

- Multisplit: varias interiores conectadas a una sola exterior, ideal para varias habitaciones.

📝 Artículo 4: ¿Qué significa SEER y SCOP?

Respuesta:

- SEER: eficiencia energética en refrigeración

- SCOP: eficiencia en calefacción
Cuanto más alto, más eficiente y menos consumo.

📝 Artículo 5: ¿Qué tipo de aire acondicionado es mejor para una sola habitación?

Respuesta:
Un equipo split 1x1 es lo más recomendado por su eficiencia, bajo consumo y buen rendimiento.

📝 Artículo 6: ¿Qué es un aire acondicionado portátil?

Respuesta:
Es un equipo compacto que no requiere instalación fija.
Ideal para usar en diferentes estancias, aunque menos eficiente y más ruidoso.

📝 Artículo 7: ¿Cuántas frigorías necesito para mi estancia?

Respuesta:
Una referencia habitual es 100 frigorías por m².
Ejemplo:

- 20 m² ≈ 2.000 frigorías

- 35 m² ≈ 3.500 frigorías

📝 Artículo 8: ¿Qué significa eficiencia energética A++ o A+++?

Respuesta:
Es una clasificación del consumo eléctrico.
Cuanto más "+" tenga, más eficiente es el equipo y menos electricidad consume.

📝 Artículo 9: ¿Qué es un deshumidificador y para qué sirve?

Respuesta:
Es un aparato que elimina la humedad del ambiente, ideal para prevenir moho, mejorar confort y proteger muebles.

📝 Artículo 10: ¿Qué significa que un producto tiene WiFi integrado?

Respuesta:
Que puede conectarse a Internet sin accesorios adicionales y controlarse desde el móvil con la app del fabricante.

📝 Artículo 11: ¿Cuál es la diferencia entre un aire por conductos y un split mural?

Respuesta:

- Conductos: climatiza toda la vivienda desde un sistema oculto en falso techo.

- Split mural: climatiza una estancia concreta y es visible.

📝 Artículo 12: ¿Qué es un aire acondicionado cassette?

Respuesta:
Es un tipo de unidad interior empotrada en techo (generalmente en locales comerciales).
Distribuye el aire en 4 direcciones.

📝 Artículo 13: ¿Qué marca es mejor?

Respuesta:
Depende del uso, presupuesto y necesidades.
Trabajamos con primeras marcas como Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Haier, Midea, Hisense, todas con garantía y SAT en España.

📝 Artículo 14: ¿Qué producto necesito para una segunda residencia o casa de campo?

Respuesta:
Lo ideal es un equipo eficiente (A++), silencioso y con WiFi, que puedas encender a distancia antes de llegar.

📝 Artículo 15: ¿Qué es un purificador de aire y para qué sirve?

Respuesta:
Elimina partículas del aire (polvo, virus, alérgenos...) mejorando la calidad ambiental.
Recomendado para personas con alergias o asma.

📝 Artículo 16: ¿Puedo usar un aire acondicionado como calefacción en invierno?

Respuesta:
Sí. Si tiene bomba de calor, puede funcionar como calefacción incluso a temperaturas bajas.

📝 Artículo 17: ¿Qué diferencias hay entre modelos con y sin WiFi?

Respuesta:

- Con WiFi: control remoto desde el móvil

- Sin WiFi: control exclusivo con mando
Puedes añadir módulos externos en algunos casos.

📝 Artículo 18: ¿Qué es un climatizador evaporativo?

Respuesta:
Un sistema que refresca el aire con agua, ideal para ambientes secos.
No es un aire acondicionado, pero consume mucho menos.

📝 Artículo 19: ¿Qué equipo necesito para climatizar una oficina pequeña?

Respuesta:
Un split mural con potencia adecuada a los m², bajo consumo y buena ventilación.
También puedes valorar sistemas multisplit si hay varias salas.

📝 Artículo 20: ¿Puedo instalar un aire en zonas costeras o con salinidad?

Respuesta:
Sí, pero se recomienda elegir modelos con tratamiento anticorrosión en la unidad exterior.

📝 Artículo 21: ¿Qué es la función sleep o modo noche?

Respuesta:
Ajusta automáticamente la temperatura y el caudal de aire durante la noche para mayor confort y menor ruido.

📝 Artículo 22: ¿Cuál es la vida útil de un aire acondicionado?

Respuesta:
Entre 10 y 15 años, dependiendo del uso, el mantenimiento y la marca.

📝 Artículo 23: ¿Qué significa R32 o R410A en un aire acondicionado?

Respuesta:
Es el tipo de gas refrigerante que utiliza.
El R32 es más ecológico y eficiente que el R410A.

📝 Artículo 24: ¿Qué producto es ideal para personas alérgicas?

Respuesta:
Aires con filtros HEPA, ionizadores o purificadores, que eliminan ácaros, polen y bacterias.

📝 Artículo 25: ¿Qué nivel de ruido se considera silencioso en un aire?

Respuesta:
Un equipo se considera silencioso si tiene menos de 22 dB en la unidad interior.
Algunos modelos bajan incluso a 19 dB.

📝 Artículo 26: ¿Qué significa que un aire es “reversible”?

Respuesta:
Significa que sirve tanto para frío como para calor, gracias a la bomba de calor integrada.

📝 Artículo 27: ¿Qué diferencia hay entre modo eco y modo normal?

Respuesta:
El modo ECO optimiza el consumo eléctrico manteniendo una temperatura estable, ideal para usar por la noche o durante muchas horas.

📝 Artículo 28: ¿Qué es el modo turbo en un aire acondicionado?

Respuesta:
Aumenta la potencia máxima del ventilador y del compresor para alcanzar la temperatura deseada más rápido.

📝 Artículo 29: ¿Qué significa que un aire tiene sensor de presencia?

Respuesta:
Detecta si hay personas en la sala y ajusta el flujo de aire automáticamente, ahorrando energía cuando está vacía.

📝 Artículo 30: ¿Qué filtro lleva mi aire acondicionado?

Respuesta:
Depende del modelo.
Pueden incluir filtros estándar, antibacterias, de carbón activo, catalíticos o de alta densidad.
Consulta la ficha del producto.

📝 Artículo 31: ¿Qué equipo me recomendáis si busco lo más silencioso?

Respuesta:
Modelos con menos de 20 dB en unidad interior, como Daikin Sensira, Mitsubishi MSZ o equipos con modo ultra silencioso.

📝 Artículo 32: ¿Qué aire acondicionado tiene menor consumo?

Respuesta:
Los de etiqueta energética A+++ y tecnología Inverter.
Algunos consumen menos de 1kWh por cada 1.000 frigorías.

📝 Artículo 33: ¿Cuánto consume un aire acondicionado?

Respuesta:
Un equipo eficiente de 3.000 frigorías consume entre 0,7 y 1,2 kWh por hora, dependiendo del uso y condiciones.

📝 Artículo 34: ¿Qué significa que un equipo es “monofásico” o “trifásico”?

Respuesta:

- Monofásico: uso doméstico, 230V

- Trifásico: instalaciones industriales o potencias superiores, 400V
Consulta tu instalación antes de comprar.

📝 Artículo 35: ¿Cuál es la presión sonora y cómo me afecta?

Respuesta:
Es el nivel de ruido medido en decibelios (dB).
Cuanto más bajo, más silencioso.
Una habitación tranquila ronda los 25-30 dB.

📝 Artículo 36: ¿Qué aires acondicionados ocupan menos espacio?

Respuesta:
Los compactos, tipo consola o de baja altura.
Ideales para estancias pequeñas o con poco espacio en pared.

📝 Artículo 37: ¿Qué aires son compatibles con energía solar?

Respuesta:
Todos, siempre que el sistema fotovoltaico soporte su consumo.
También existen equipos con alimentación híbrida DC/AC.

📝 Artículo 38: ¿Qué aire es mejor para zonas muy calurosas en verano?

Respuesta:
Equipos con potencia sobredimensionada, buena eficiencia y alta capacidad de refrigeración a +45 ºC.
Ej. Mitsubishi Heavy, Daikin, Fujitsu Premium.

📝 Artículo 39: ¿Qué equipo me recomendáis para una buhardilla o ático?

Respuesta:
Modelos con buena presión estática o conductos con baja silueta.
La clave es que puedan soportar mayor temperatura y variaciones.

📝 Artículo 40: ¿Qué significa “flujo de aire 3D”?

Respuesta:
Función que permite mover el aire en varias direcciones automáticamente para una distribución uniforme.

📝 Artículo 41: ¿Qué producto me recomendáis si no quiero hacer obra?

Respuesta:

- Aires portátiles

- Sistemas de ventilación evaporativa

- Split sin unidad exterior (tipo Qlima o Olimpia Splendid)

📝 Artículo 42: ¿Qué hago si tengo alergias o asma?

Respuesta:
Elige equipos con filtros antibacterias, ionizador o purificador de aire.
También puedes combinarlos con purificadores HEPA independientes.

📝 Artículo 43: ¿Qué aire puedo usar si vivo en una zona con inviernos muy fríos?

Respuesta:
Aires con bomba de calor reforzada, SCOP > 4,5 y funcionamiento garantizado hasta -15 ºC.

📝 Artículo 44: ¿Qué es el modo deshumidificación?

Respuesta:
Reduce la humedad del ambiente sin enfriar demasiado, ideal para climas húmedos o entretiempo.

📝 Artículo 45: ¿Qué sistema de climatización es mejor para toda la casa?

Respuesta:

- Conductos: si ya tienes preinstalación

- Multisplit: para varias habitaciones

- Aerotermia: si buscas calefacción y ACS integradas

📝 Artículo 46: ¿Cuál es la marca más eficiente?

Respuesta:
Depende del modelo, pero Daikin, Mitsubishi Electric y Panasonic tienen equipos con A+++ y SEER/SCOP muy altos.

📝 Artículo 47: ¿Los aires funcionan con placas solares?

Respuesta:
Sí, si tienes suficiente producción.
Consulta con tu instalador fotovoltaico si tu sistema soporta el pico de arranque.

📝 Artículo 48: ¿Qué diferencias hay entre una consola y un split mural?

Respuesta:

- Split mural: se instala en la parte superior de la pared

- Consola: se instala en la parte baja, como un radiador
Ideal para espacios con techos bajos.

📝 Artículo 49: ¿Qué es el modo automático en un aire acondicionado?

Respuesta:
El equipo decide si calienta o enfría según la temperatura programada y la ambiental.
Ideal para entretiempo.

📝 Artículo 50: ¿Qué modelos tienen función anti-mosquitos o antimoho?

Respuesta:
Algunos modelos incorporan filtros específicos o modo limpieza de unidad interior.
Busca modelos con función “Clean”, “Anti-fungus” o ionizador.