🧱 Requisitos y normativa para instalar aire acondicionado

Instalar un aire acondicionado split, multisplit o por conductos no es simplemente una cuestión técnica: está regulado por una normativa específica que busca garantizar la seguridad, el respeto al medio ambiente y el correcto funcionamiento del equipo.

¿Quién puede instalar un aire acondicionado?

La ley exige que la instalación de cualquier equipo que utilice gases fluorados —como es el caso de la mayoría de aires acondicionados— sea realizada exclusivamente por un técnico autorizado. Este profesional debe estar certificado para la manipulación de gases fluorados, lo que asegura una intervención segura y respetuosa con el medio ambiente.

¿Qué es el certificado de instalación?

Tras la instalación, el técnico debe emitir un certificado oficial de instalación. Este puede adoptar distintas denominaciones, como RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) o certificado F-Gas. Este documento:

- Es obligatorio por ley

- Es necesario para conservar la garantía del equipo

- Sirve como justificante en caso de inspección

¿Qué pasa si lo instalo por mi cuenta?

Realizar la instalación sin contar con un técnico autorizado puede suponer:

- Pérdida automática de la garantía del fabricante

- Riesgo de sanciones legales

- Fallo prematuro del equipo

- Daños en la instalación eléctrica o estructura del inmueble

Incluso aunque el equipo incluya manual técnico o venga precargado con gas, no está permitido legalmente instalarlo por cuenta propia salvo que se trate de un modelo portátil (sin conexión de gas).

¿La instalación tiene garantía?

Sí. La instalación realizada por un profesional está cubierta por una garantía legal mínima de 1 año. Si contratas el servicio con nosotros, te proporcionamos el parte de instalación correspondiente con todos los datos y coberturas.