🟦 Categoría: Información sobre productos y características técnicas

📘 Artículo 2: Cómo interpretar la eficiencia energética de un aire acondicionado

Cuando eliges un equipo de climatización, entender su eficiencia energética te ayuda a ahorrar en la factura eléctrica y a cuidar el medio ambiente. Aquí te explicamos cómo interpretar los principales indicadores:

🔋 Etiquetas energéticas: ¿Qué significa A+, A++, A+++?

Los productos vienen clasificados según su consumo energético:

- A+: eficiente

- A++: muy eficiente

- A+++: máximo nivel de eficiencia energética

Cuanto más alto es el número de “+”, menos consumo eléctrico para ofrecer el mismo rendimiento.

📈 ¿Qué son SEER y SCOP?

Son índices de eficiencia estacional que reflejan el rendimiento real del equipo durante un año completo:

- SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio): eficiencia en modo refrigeración

- SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): eficiencia en modo calefacción

Cuanto más alto sea el SEER o SCOP, menos energía consumirá el aparato para generar frío o calor.

🔌 ¿Cuánto consume realmente un aire acondicionado?

El consumo depende de:

- Frigorías del equipo (potencia)

- Tiempo de uso diario

- Condiciones del ambiente

- Tecnología Inverter (más eficiente)

Por ejemplo:
Un aire de 3.000 frigorías puede consumir entre 0,7 y 1,2 kWh por hora.
Con Inverter y etiqueta A+++, el consumo se reduce considerablemente.

✅ Recomendaciones prácticas

- Busca equipos A++ o A+++: notarás la diferencia en tu factura

- Revisa el SEER y SCOP en la ficha técnica

- Elige Inverter: regula el compresor y evita arranques constantes

- Valora el uso real que le vas a dar: un equipo sobredimensionado también gasta más