🟦 Categoría: Información sobre productos y características técnicas

📘 Artículo 9: Gas refrigerante (R32, R410A) y su impacto

El gas refrigerante es el componente que permite al aire acondicionado enfriar o calentar el ambiente. Su tipo influye tanto en el rendimiento del equipo como en el impacto ambiental.

🧪 ¿Qué es el gas refrigerante?

Es un fluido que circula en el interior del aire acondicionado, cambiando de estado (líquido a gas y viceversa) para absorber el calor de la estancia y expulsarlo al exterior (o al revés, si está en modo calefacción).

🔵 Tipos más comunes:

1. R32

- Más eficiente energéticamente

- Menor impacto ambiental (GWP: 675)

- Más fácil de reciclar

- Requiere menos cantidad para la misma potencia

Es el estándar actual más recomendado por normativa europea y fabricantes.

2. R410A

- Tecnología anterior al R32

- Mayor impacto ambiental (GWP: 2088)

- Más pesado y menos eficiente

- Está siendo retirado progresivamente

🌱 ¿Por qué es importante el tipo de gas?

El GWP (Global Warming Potential) indica cuánto contribuye un gas al efecto invernadero.
Cuanto más bajo, más respetuoso con el medio ambiente.

✅ Recomendaciones

- Prioriza equipos con gas R32

- Verifica siempre el tipo de gas antes de comprar, sobre todo si necesitas recargarlo en el futuro

- Si tienes un equipo con R410A, no es compatible con R32; no se pueden mezclar