🟦 Categoría: Información sobre productos y características técnicas

📘 Artículo 6: Ruido, presión sonora y equipos silenciosos

El nivel de ruido de un aire acondicionado es un factor clave, sobre todo si lo vas a instalar en un dormitorio, despacho o cualquier estancia donde se requiera silencio. Para elegir bien, es importante entender cómo se mide y qué niveles se consideran aceptables.

🔊 ¿Qué es la presión sonora?

Es la medida del nivel de ruido que genera un equipo, expresada en decibelios (dB).

- 20 dB: susurro

- 25-30 dB: habitación en silencio

- 35-40 dB: biblioteca

- +50 dB: conversación normal

Cuanto menor es el valor en dB, más silencioso es el equipo.

📉 ¿Qué niveles de ruido se consideran silenciosos?

- Muy silencioso: < 22 dB

- Silencioso: entre 22 y 30 dB

- Moderado: 30-40 dB

- Notable: +40 dB

💤 ¿Qué es el modo “sleep” o “noche”?

Es una función que:

- Reduce el nivel de ventilación

- Ajusta gradualmente la temperatura

- Disminuye el ruido para favorecer el descanso

Ideal para uso nocturno en dormitorios.

🔎 ¿Qué equipos destacan por su bajo nivel de ruido?

- Split mural premium: muchos modelos bajan hasta 19 dB

- Daikin Sensira, Mitsubishi MSZ, Panasonic Etherea: entre los más silenciosos del mercado

- Modelos con modo “silent” o “ultra quiet”

✅ Recomendaciones

- Para dormitorios o zonas de descanso, busca equipos con unidad interior < 22 dB

- Comprueba el nivel de presión sonora en el modo más bajo de ventilación

- Activa el modo noche para minimizar el ruido durante la noche