📚 Categoría: Instalación y compatibilidades (Artículos 1 al 25)

📝 Artículo 1: ¿Puedo instalar yo mismo un aire acondicionado split?

Respuesta:
No. Según la normativa vigente, la instalación debe ser realizada por un técnico autorizado certificado en manipulación de gases fluorados.

📝 Artículo 2: ¿Ofrecéis servicio de instalación?

Respuesta:
Sí. Disponemos de red de instaladores en muchas zonas de España.
Escríbenos indicando tu código postal y te informamos sin compromiso.

📝 Artículo 3: ¿Qué incluye el servicio de instalación?

Respuesta:
El servicio básico incluye:

- Instalación de unidad interior y exterior

- Hasta 3 metros de línea frigorífica

- Prueba de funcionamiento
Extras como canaleta adicional, soporte o más metros tienen coste adicional.

📝 Artículo 4: ¿Qué necesito preparar antes de la instalación?

Respuesta:
Debes tener:

- Punto eléctrico disponible

- Espacio libre donde colocar ambas unidades

- Permisos necesarios si vives en comunidad
Te ayudamos a revisarlo si tienes dudas.

📝 Artículo 5: ¿Qué ocurre si instalo un equipo sin técnico certificado?

Respuesta:
Perderás la garantía del fabricante y podrías incurrir en sanción legal.
Además, los equipos con gases fluorados requieren un certificado de instalación.

📝 Artículo 6: ¿Qué es el certificado de instalación (RITE o FGas)?

Respuesta:
Es un documento obligatorio que demuestra que la instalación la ha realizado un técnico autorizado.
Es necesario para conservar la garantía y cumplir con la legislación.

📝 Artículo 7: ¿Todos los aires acondicionados requieren instalación profesional?

Respuesta:
Sí, salvo modelos portátiles.
Los splits, multisplits y conductos deben ser instalados por profesional autorizado.

📝 Artículo 8: ¿Puedo reutilizar la instalación de un equipo anterior?

Respuesta:
En algunos casos sí, si las medidas y conexiones son compatibles.
Se recomienda revisión previa por un instalador profesional.

📝 Artículo 9: ¿Qué modelos son compatibles con Alexa o Google Home?

Respuesta:
Muchos equipos con WiFi integrado o módulo WiFi opcional pueden vincularse a asistentes de voz.
Consulta la ficha del producto o pregúntanos si es compatible.

📝 Artículo 10: ¿Qué necesito para controlar el aire acondicionado desde el móvil?

Respuesta:
Que el modelo tenga conexión WiFi integrada o accesorio compatible.
También necesitarás instalar la app del fabricante (ej. SmartThings, AirConnect...).

📝 Artículo 11: ¿Puedo instalar un aire en una caravana, local o nave?

Respuesta:
Depende del modelo.
Consúltanos y te recomendaremos equipos adecuados para cada entorno.

📝 Artículo 12: ¿Puedo instalar el equipo en fachada o azotea de mi edificio?

Respuesta:
Sí, pero puede requerir autorización de la comunidad de vecinos o ayuntamiento.
Consulta la normativa local antes de instalar en fachada.

📝 Artículo 13: ¿Qué equipos pueden funcionar con bomba de calor en invierno?

Respuesta:
Todos nuestros equipos Inverter con bomba de calor están preparados para calentar en invierno.
Consulta el rango de funcionamiento según la temperatura exterior.

📝 Artículo 14: ¿Cuál es la mejor ubicación para instalar el split interior?

Respuesta:
Debe instalarse en una pared libre, sin obstáculos y a buena altura.
Evita zonas con radiación solar directa o cerca de fuentes de calor.

📝 Artículo 15: ¿Qué potencia necesito para climatizar mi habitación?

Respuesta:
Depende de los m², orientación, aislamiento y uso.
Como referencia:

- 20 m² ≈ 2.000-2.500 frigorías

- 40 m² ≈ 3.500-4.000 frigorías
Podemos ayudarte a calcularlo.

📝 Artículo 16: ¿Qué diferencia hay entre split, multisplit y conductos?

Respuesta:

- Split: 1 unidad interior + 1 exterior

- Multisplit: varias interiores con una sola exterior

- Conductos: sistema centralizado invisible, ideal para viviendas completas

📝 Artículo 17: ¿Los equipos vienen precargados de gas?

Respuesta:
Sí. Todos los equipos vienen con gas refrigerante preinstalado para una distancia estándar de tubería (normalmente hasta 5 metros).

📝 Artículo 18: ¿Qué distancia máxima puedo tener entre unidad interior y exterior?

Respuesta:
Depende del modelo.
La mayoría admiten entre 5 y 20 metros.
Consulta el manual o ficha técnica.

📝 Artículo 19: ¿Puedo instalar un split en horizontal o en falso techo?

Respuesta:
No. Los splits murales deben instalarse en vertical y a la vista.
Para falso techo, se usan unidades tipo cassette o conductos.

📝 Artículo 20: ¿Se puede instalar en una segunda residencia sin estar presente?

Respuesta:
Sí, si autorizas a alguien a recibir al instalador y se ha coordinado todo previamente.
Te pediremos fotos o planos si es necesario.

📝 Artículo 21: ¿Qué equipos son más silenciosos?

Respuesta:
Los equipos Inverter de gama media/alta suelen tener mejor aislamiento acústico.
Consulta los decibelios (dB) en la ficha técnica para comparar.

📝 Artículo 22: ¿El soporte de pared viene incluido?

Respuesta:
En muchos modelos, no.
Debe comprarse por separado, especialmente en instalaciones murales.
Consúltanos si necesitas soporte metálico o de suelo.

📝 Artículo 23: ¿Qué enchufe o toma eléctrica necesito?

Respuesta:
La mayoría de equipos necesitan una línea dedicada con toma de tierra y protección diferencial.
Consulta la potencia en W del modelo para dimensionar la instalación eléctrica.

📝 Artículo 24: ¿Qué hago si ya tengo canaletas en la pared?

Respuesta:
Se puede reutilizar si son compatibles.
El instalador revisará si encajan con el nuevo equipo.

📝 Artículo 25: ¿Ofrecéis asesoramiento sobre instalación antes de comprar?

Respuesta:
Sí. Escríbenos con tu caso y te orientamos sobre qué modelo elegir y qué instalación se adapta mejor a tu vivienda.

📝 Artículo 26: ¿El equipo incluye todo lo necesario para su instalación?

Respuesta:
Incluye los elementos básicos: unidad interior, unidad exterior y mando.
Los materiales de instalación (tubería, soporte, cableado, canaletas...) suelen adquirirse por separado.

📝 Artículo 27: ¿Qué tipo de tubos se necesitan para la instalación?

Respuesta:
Tubería de cobre para refrigeración, cableado eléctrico y desagüe.
Su diámetro y longitud varían según el modelo.
El instalador te indicará lo necesario.

📝 Artículo 28: ¿Los equipos son compatibles con energía solar?

Respuesta:
Sí, siempre que el sistema fotovoltaico pueda suministrar la potencia necesaria.
Consulta el consumo en la ficha técnica y asesórate con tu instalador solar.

📝 Artículo 29: ¿Se puede instalar un multisplit más adelante si empiezo con un split?

Respuesta:
No. Los sistemas no son ampliables de un split a multisplit.
Debes adquirir el sistema multisplit completo desde el principio.

📝 Artículo 30: ¿Los modelos con bomba de calor pueden usarse todo el año?

Respuesta:
Sí. Funcionan como aire acondicionado en verano y calefacción en invierno.
Son eficientes y silenciosos en ambas funciones.

📝 Artículo 31: ¿Puedo cambiar solo una de las unidades (interior o exterior)?

Respuesta:
No es recomendable.
La compatibilidad entre unidades debe ser exacta.
Cambiar solo una puede provocar fallos o pérdida de eficiencia.

📝 Artículo 32: ¿Qué hago si tengo preinstalación en casa?

Respuesta:
Consulta con un instalador para comprobar si la preinstalación es válida y compatible.
Podemos recomendarte modelos adecuados.

📝 Artículo 33: ¿El equipo necesita mantenimiento tras la instalación?

Respuesta:
Sí. Se recomienda una revisión anual para asegurar el rendimiento y prevenir averías.
Algunos fabricantes requieren mantenimiento periódico para conservar la garantía extendida.

📝 Artículo 34: ¿Se puede instalar el aire acondicionado en una habitación sin ventana?

Respuesta:
Sí, siempre que se pueda colocar la unidad exterior en el exterior del edificio.
El instalador valorará la mejor ubicación y recorrido de tubos.

📝 Artículo 35: ¿Los filtros del aire acondicionado son lavables?

Respuesta:
Sí. La mayoría de modelos incorporan filtros lavables.
Deben limpiarse regularmente para mantener la calidad del aire.

📝 Artículo 36: ¿Qué hago si tengo techos muy altos?

Respuesta:
En estancias con techos altos puede requerirse mayor potencia.
Te ayudamos a calcular la potencia necesaria según altura y metros cúbicos.

📝 Artículo 37: ¿Los aires acondicionados funcionan con baja tensión eléctrica?

Respuesta:
Sí, pero se recomienda una instalación estable.
En zonas con tensión inestable se aconseja instalar estabilizador o protector.

📝 Artículo 38: ¿Qué nivel de ruido genera la unidad exterior?

Respuesta:
Depende del modelo, pero suelen oscilar entre 45 y 55 dB.
Consulta la ficha técnica para comprobar los valores exactos.

📝 Artículo 39: ¿Qué hacer si no quiero ver tubos o canaletas?

Respuesta:
Puedes ocultarlos con obra o usar canaletas decorativas.
Coméntalo con el instalador antes de comenzar la instalación.

📝 Artículo 40: ¿Qué diferencias hay entre R32 y R410A?

Respuesta:

- R32 es más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

- R410A está siendo sustituido gradualmente.
Ambos son seguros, pero R32 es el estándar actual.

📝 Artículo 41: ¿Necesito permiso del ayuntamiento para instalar el aire?

Respuesta:
Depende de la localidad.
En la mayoría de casos no, pero en edificios históricos o zonas protegidas puede requerirse licencia.

📝 Artículo 42: ¿Puedo instalar varias unidades interiores con una sola exterior?

Respuesta:
Sí, con un sistema multisplit.
Permite climatizar varias habitaciones con una sola unidad exterior.

📝 Artículo 43: ¿Qué altura debe tener la unidad interior respecto al suelo?

Respuesta:
Idealmente entre 2 y 2,2 metros.
Debe estar libre de obstáculos y bien ventilada.

📝 Artículo 44: ¿Los equipos incluyen manual de instalación?

Respuesta:
Sí. Todos los equipos incluyen manual técnico para el instalador.
No se recomienda su instalación por particulares.

📝 Artículo 45: ¿Qué temperatura mínima exterior soporta la bomba de calor?

Respuesta:
Depende del modelo.
Algunos funcionan hasta -15 ºC o incluso menos.
Consulta el rango de funcionamiento indicado por el fabricante.

📝 Artículo 46: ¿Puedo instalar un aire si tengo calefacción por gas?

Respuesta:
Sí. Puedes combinar ambos sistemas y usar el aire con bomba de calor para días suaves o como apoyo.

📝 Artículo 47: ¿Qué hacer si el cuadro eléctrico no tiene suficiente potencia?

Respuesta:
Consulta con un electricista para valorar si es necesario reforzar el circuito o ampliar potencia contratada.

📝 Artículo 48: ¿Qué garantía tiene la instalación?

Respuesta:
La instalación profesional tiene garantía legal de 1 año.
Si se realiza con nosotros, te emitimos el parte correspondiente.

📝 Artículo 49: ¿Podéis recomendarme un instalador en mi zona?

Respuesta:
Sí. Indícanos tu código postal y te pondremos en contacto con un instalador autorizado cercano.

📝 Artículo 50: ¿Puedo mover un aire ya instalado a otra habitación o vivienda?

Respuesta:
Sí, pero requiere intervención profesional.
Es necesario recuperar el gas y reinstalar con nuevos materiales.