📚 Categoría: Presupuestos y recomendaciones de equipos (Artículos 1 al 25)

📝 Artículo 1: ¿Qué aire acondicionado me recomendáis para una habitación de X m²?

Respuesta:
La elección depende de los metros cuadrados, orientación, aislamiento y altura del techo. Como guía general:

- Hasta 15 m² → 2.000-2.500 frig/h

- Hasta 25 m² → 3.000-3.500 frig/h

- Hasta 35 m² → 4.000-4.500 frig/h
Para asesoramiento personalizado, indícanos los datos de la estancia y te recomendaremos opciones.

📝 Artículo 2: ¿Qué marca es mejor: Mitsubishi, Daikin o Fujitsu?

Respuesta:
Todas son marcas de alta calidad y eficiencia.
La mejor opción dependerá del uso, presupuesto y necesidades específicas.
Nuestro equipo puede ayudarte a comparar modelos si lo deseas.

📝 Artículo 3: ¿Podéis hacerme un presupuesto completo con instalación incluida?

Respuesta:
Sí. Escríbenos con:

- Tipo de equipo que necesitas

- Dirección o código postal

- Si hay preinstalación o no

- Tipo de espacio (vivienda, oficina...)
Te enviaremos un presupuesto detallado sin compromiso.

📝 Artículo 4: ¿Qué diferencia hay entre un aire normal y uno inverter?

Respuesta:
El sistema inverter regula la velocidad del compresor, lo que permite:

- Ahorro energético

- Mayor confort

- Menor ruido
Actualmente, casi todos los equipos modernos ya son inverter.

📝 Artículo 5: ¿Qué equipo me recomendáis si quiero calefacción también?

Respuesta:
Todos nuestros aires acondicionados inverter son bomba de calor, es decir, sirven para frío y calor.
Si vives en zona fría, te ayudaremos a elegir uno con buena eficiencia en calefacción.

📝 Artículo 6: ¿Podéis asesorarme para climatizar toda una vivienda?

Respuesta:
Sí. Podemos ayudarte a dimensionar una instalación multisplit o por conductos.
Envíanos plano o detalles de las estancias (m², orientación, uso) y prepararemos una propuesta a medida.

📝 Artículo 7: ¿Qué aire me recomendáis si quiero bajo consumo eléctrico?

Respuesta:
Busca equipos con clasificación energética A++ o superior.
También puedes elegir modelos con tecnología eco o ahorro energético, ideales para uso frecuente.

📝 Artículo 8: ¿Qué significa SEER y SCOP?

Respuesta:
Son indicadores de eficiencia:

- SEER: eficiencia en modo frío

- SCOP: eficiencia en modo calor
Cuanto más alto, menor consumo y mayor ahorro.

📝 Artículo 9: ¿Qué equipo me recomendáis si tengo alergias o asma?

Respuesta:
Hay modelos con filtros especiales, ionizadores o purificadores integrados.
Recomendamos equipos de Daikin, Mitsubishi o Hisense gama alta para estos casos.

📝 Artículo 10: ¿Qué aire funciona con WiFi? ¿Puedo controlarlo con el móvil?

Respuesta:
Muchos modelos actuales tienen control WiFi integrado o opcional.
Consulta la ficha técnica del producto.
También puedes pedirnos que filtremos por modelos compatibles con app móvil.

📝 Artículo 11: ¿Puedo elegir la marca o me recomendáis una?

Respuesta:
Tú decides.
Si nos das tu presupuesto y necesidades, te recomendaremos opciones de distintas marcas para comparar.

📝 Artículo 12: ¿Cuál es la mejor relación calidad-precio?

Respuesta:
Algunas de las marcas con mejor equilibrio entre prestaciones y precio son Hisense, Haier y Midea.
También tenemos promociones puntuales en primeras marcas.

📝 Artículo 13: ¿Qué me recomendáis para una tienda o local comercial?

Respuesta:
Dependerá de la superficie, uso y afluencia de personas.
Suelen recomendarse equipos más potentes, tipo cassette o conductos, con buena eficiencia.
Envíanos los datos del local y te haremos una propuesta.

📝 Artículo 14: ¿Qué aire es más silencioso?

Respuesta:
Los equipos de gama media-alta suelen ofrecer niveles de ruido muy bajos (19-25 dB).
Indícanos si buscas máximo silencio y te recomendaremos modelos específicos.

📝 Artículo 15: ¿Qué aire puedo instalar en una habitación sin ventana?

Respuesta:
Todos los splits necesitan conexión al exterior.
En habitaciones sin ventana, puede valorarse una instalación por falso techo o por conducto.
Consúltanos tu caso.

📝 Artículo 16: ¿Hay modelos con filtro antibacteriano?

Respuesta:
Sí. Muchos modelos incluyen filtros antibacterianos, de carbón activo o plasma.
Consulta en la ficha técnica o pide asesoramiento personalizado.

📝 Artículo 17: ¿Qué equipo es mejor para una segunda residencia?

Respuesta:
Recomendamos modelos con función anti-humedad, modo eco y control WiFi, para que puedas encenderlo desde casa.
Equipos de gama media suelen ser suficientes.

📝 Artículo 18: ¿Puedo pedir un presupuesto aunque no compre ahora?

Respuesta:
¡Claro!
Te prepararemos un presupuesto sin compromiso para que lo tengas en cuenta cuando decidas.

📝 Artículo 19: ¿Qué potencia necesito para un salón de 30 m²?

Respuesta:
Aproximadamente 3.500 a 4.500 frig/h, según altura, orientación y aislamiento.
Recomendamos consultar a un técnico si tienes dudas.

📝 Artículo 20: ¿Qué aire recomendáis para techo inclinado o buhardilla?

Respuesta:
Dependerá del espacio disponible, pero suelen instalarse splits de pared o consolas de suelo.
Envíanos fotos o planos si quieres recomendación personalizada.

📝 Artículo 21: ¿Qué equipo recomendáis para instalar en una oficina?

Respuesta:
Dependerá del número de personas, ordenadores y distribución.
Los equipos cassette o conductos suelen ser ideales en oficinas.
Pide un estudio sin compromiso.

📝 Artículo 22: ¿Qué aire puedo instalar sin hacer mucha obra?

Respuesta:
La mayoría de splits requieren una instalación mínima, pero limpia.
Si buscas una opción sin instalación fija, valora un aire portátil o de ventana.

📝 Artículo 23: ¿Me recomendáis inverter o conductos?

Respuesta:
Son tecnologías distintas:

- Split inverter: fácil instalación, ideal para estancias sueltas.

- Conductos: ideal para climatizar toda la vivienda, más estético pero requiere obra.
Podemos ayudarte a decidir según tu caso.

📝 Artículo 24: ¿Puedo pedir presupuesto por WhatsApp o teléfono?

Respuesta:
Puedes consultarnos por WhatsApp, teléfono, email o chat web.
Te responderemos lo antes posible con la propuesta más adecuada.

📝 Artículo 25: ¿Hacéis descuentos si compro varios equipos?

Respuesta:
Sí. Si compras varios equipos, podemos hacerte un descuento por volumen.
Indícanos qué modelos te interesan y prepararemos una oferta personalizada.

📝 Artículo 26: ¿Qué marca tiene mejor garantía o servicio técnico?

Respuesta:
Marcas como Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu y Panasonic tienen una red sólida de asistencia técnica en España y una excelente reputación en garantías y fiabilidad.
Consulta en la ficha de producto la cobertura de cada una.

📝 Artículo 27: ¿Tenéis aires acondicionados con función deshumidificadora?

Respuesta:
Sí. La mayoría de los equipos modernos incluyen modo deshumidificación, ideal para ambientes húmedos o para evitar moho.
Consúltanos si buscas esta función como prioridad.

📝 Artículo 28: ¿Qué aire recomendáis para zonas muy calurosas (sur de España)?

Respuesta:
En zonas de calor extremo es importante elegir:

- Potencia adecuada

- Buena eficiencia energética

- Marcas con buena respuesta térmica (Daikin, Mitsubishi, Haier gama alta)
Consulta con nosotros y te recomendaremos modelos preparados para altas temperaturas.

📝 Artículo 29: ¿Puedo pedir asesoramiento si ya tengo una preinstalación hecha?

Respuesta:
Por supuesto. Solo necesitamos:

- Tipo de preinstalación

- Metros de línea

- Tamaño de la estancia
Te ayudaremos a elegir el equipo compatible con tu instalación.

📝 Artículo 30: ¿Cuál es el aire más barato que recomendáis?

Respuesta:
Disponemos de modelos económicos y fiables como Midea, Haier o Hisense desde 300-400€.
Consulta nuestras ofertas actuales para ver qué opciones hay disponibles con buena relación calidad-precio.

📝 Artículo 31: ¿Qué aire es mejor para una vivienda sin buena ventilación?

Respuesta:
Te recomendamos equipos con modo ventilación, filtros antibacterianos o incluso purificador de aire.
Algunos modelos incluyen renovación parcial de aire, ideal para viviendas con poca ventilación natural.

📝 Artículo 32: ¿Qué aire tiene control por voz (Alexa o Google Assistant)?

Respuesta:
Algunos modelos con WiFi integrado permiten integración con Alexa o Google Home, como Daikin o Gree serie U-Crown.
Consulta con nosotros si quieres esta función en tu equipo.

📝 Artículo 33: ¿Qué equipo recomendáis para personas mayores?

Respuesta:
Buscamos facilidad de uso, bajo consumo y poco ruido.
Recomendamos modelos con mandos sencillos, funciones automáticas y bajo mantenimiento.
Consúltanos tu caso.

📝 Artículo 34: ¿Qué aire recomendáis si tengo mascotas?

Respuesta:
Busca modelos con filtros de polvo, pelos y alérgenos, y buen caudal de aire.
Algunos modelos disponen de limpieza automática del filtro, lo cual es ideal en hogares con animales.

📝 Artículo 35: ¿Qué aire recomendáis si quiero dejarlo encendido muchas horas?

Respuesta:
Elige equipos de bajo consumo (SEER alto), con modo eco o sleep, como los de Haier, Daikin o Fujitsu.
También recomendamos equipos con modo silencioso para uso nocturno.

📝 Artículo 36: ¿Cuál es la mejor opción si tengo techo muy alto?

Respuesta:
Se requiere mayor potencia o ventilación optimizada.
Modelos con “modo ceiling” o función de impulso vertical son ideales.
Consúltanos con medidas exactas para una recomendación ajustada.

📝 Artículo 37: ¿Qué equipo recomendáis para un dormitorio pequeño?

Respuesta:

- Hasta 12-15 m²: 2.000–2.500 frig/h

- Bajo nivel sonoro (menos de 25 dB)

- Modo noche o “sleep”
Consulta con nosotros para un modelo específico.

📝 Artículo 38: ¿Qué aire recomendáis para usar solo en verano?

Respuesta:
Si solo se usará en modo refrigeración, puedes elegir equipos más económicos sin necesidad de gama alta.
Aún así, recomendamos inverter para mayor eficiencia.

📝 Artículo 39: ¿Tenéis aire acondicionado portátil sin tubo?

Respuesta:
Los aires portátiles siempre necesitan evacuar el aire caliente, normalmente a través de un tubo.
Sin embargo, hay enfriadores evaporativos que funcionan sin tubo, aunque no enfrían tanto como un aire acondicionado real.

📝 Artículo 40: ¿Qué equipo recomendáis si tengo niños pequeños en casa?

Respuesta:
Modelos silenciosos, con filtros de aire y modo noche son ideales.
Algunas marcas también tienen bloqueo infantil en el mando y funciones anti-microbios.

📝 Artículo 41: ¿Qué aire puedo instalar en una autocaravana, caravana o camión?

Respuesta:
Trabajamos principalmente con equipos domésticos.
Para vehículos, te recomendamos buscar equipos compactos de 12V específicos para movilidad.
No obstante, algunos portátiles podrían adaptarse si hay toma adecuada.

📝 Artículo 42: ¿Podéis preparar una comparativa entre varios modelos?

Respuesta:
¡Sí! Dinos qué modelos estás valorando y te ayudaremos a compararlos en:

- Potencia

- Ruido

- Consumo

- Funciones extra

- Precio

📝 Artículo 43: ¿Qué aire es más ecológico?

Respuesta:
Busca modelos con gas R32, eficiencia energética A+++ y bajo consumo.
Algunos modelos también reducen emisiones indirectas con algoritmos de funcionamiento inteligente.

📝 Artículo 44: ¿Qué aire recomendáis para zonas húmedas o costeras?

Respuesta:
Recomendamos modelos con:

- Tratamientos anticorrosión en batería

- Buen sistema de deshumidificación

- Protección contra óxido (Daikin, Mitsubishi y Gree tienen buenas opciones)

📝 Artículo 45: ¿Puedo usar un aire acondicionado con placas solares?

Respuesta:
Sí, pero es importante dimensionar bien la instalación.
Busca equipos de bajo consumo y consulta con tu instalador fotovoltaico la compatibilidad exacta.

📝 Artículo 46: ¿Tenéis modelos sin unidad exterior?

Respuesta:
Sí, disponemos de algunos modelos monobloc que no requieren unidad exterior, ideales para pisos donde no se puede instalar en fachada.
Consulta disponibilidad y condiciones.

📝 Artículo 47: ¿Qué equipo recomendáis para alquilar un piso turístico?

Respuesta:
Elige equipos:

- Con WiFi para control remoto

- Robustos y fáciles de usar

- Con temporizador

- Opción de bloqueo de temperatura máxima o mínima

📝 Artículo 48: ¿Qué potencia necesito si tengo orientación sur o techo de cristal?

Respuesta:
En esos casos se recomienda aumentar un 15-20% la potencia respecto a la media.
Consulta con nosotros para cálculos más precisos.

📝 Artículo 49: ¿Qué marca tiene mejor relación calidad-precio actualmente?

Respuesta:
Actualmente destacan marcas como Haier, Hisense, Midea y Gree por su fiabilidad, eficiencia y precio competitivo.
Suelen incluir funciones WiFi, modo eco y buen soporte.

📝 Artículo 50: ¿Tenéis herramientas para calcular la potencia que necesito?

Respuesta:
Sí, puedes usar nuestra calculadora online de frigorías o consultarnos directamente para que hagamos el cálculo por ti.
Solo necesitamos saber:

- Superficie en m²

- Altura del techo

- Orientación y uso de la estancia