Recomendaciones según tipo de vivienda o uso

La elección del aire acondicionado adecuado no depende solo del tamaño de la estancia, sino también del uso que se le va a dar y del tipo de vivienda o local. Aquí te ofrecemos recomendaciones específicas para distintos casos frecuentes.

✅ Vivienda completa
• Para climatizar toda una vivienda, lo más eficiente suele ser un sistema por conductos o varios splits multisplit
• Permiten distribuir el aire por varias estancias desde una única unidad exterior
• En viviendas con preinstalación de conductos, la instalación es más rápida y limpia

✅ Segunda residencia
• Se recomienda un equipo de bajo consumo y con encendido remoto (WiFi), para activarlo antes de llegar
• Si el uso es ocasional, se puede valorar un portátil, aunque no es tan eficiente
• Importante valorar la resistencia a ambientes húmedos si está cerca de la costa

✅ Local comercial u oficina
• Lo más común es instalar equipos tipo cassette o split de alta potencia
• Se valora especialmente el silencio, la eficiencia energética y la cobertura amplia
• También se recomienda un sistema con programación horaria o control remoto

✅ Vivienda sin ventilación
• En estos casos es imprescindible que el equipo tenga buena función deshumidificadora
• Ayuda a mantener el ambiente saludable y evitar humedades

✅ Piso turístico o vivienda en alquiler
• Es muy útil que el equipo tenga control remoto vía WiFi, bloqueo de funciones o programación
• Marcas con buena garantía y facilidad de mantenimiento son preferibles para evitar incidencias

✅ Uso en viviendas con niños pequeños o personas mayores
• Se recomienda un equipo silencioso, con filtros antibacterianos y función de oscilación suave
• Idealmente con control automático de temperatura estable y sin corrientes directas