Compatibilidades y particularidades según el lugar de instalación

No todas las viviendas o espacios tienen las mismas condiciones para instalar un aire acondicionado. En este artículo abordamos situaciones especiales y preguntas frecuentes relacionadas con la compatibilidad de espacios, tipos de ubicación y adaptabilidad de los equipos.

¿Puedo reutilizar una instalación antigua?

Sí, si las medidas y el tipo de conexión son compatibles. Sin embargo, es imprescindible que un técnico autorizado revise la instalación anterior para garantizar:

- Que las tuberías y cables estén en buen estado

- Que el gas refrigerante no se haya degradado

- Que el nuevo equipo sea compatible con la instalación existente

En muchos casos es más seguro y eficiente renovar los materiales.

¿Es posible instalar aire en espacios no convencionales?

Sí, hay soluciones para casi todo tipo de espacios:

- Caravanas o furgonetas camperizadas: Existen equipos portátiles o compactos diseñados para este uso.

- Locales comerciales, naves o trasteros: Requieren equipos con potencias y configuraciones específicas.

- Habitaciones sin ventanas: Es posible si se puede acceder desde otro punto al exterior del edificio para colocar la unidad exterior.

¿Puedo mover un equipo ya instalado?

Sí, pero solo con intervención profesional. Para trasladar un equipo a otra habitación o vivienda se debe:

- Recuperar el gas del circuito

- Desinstalar con cuidado ambas unidades

- Sustituir materiales como tuberías, cables o soportes

No se recomienda reutilizar sin revisión, ya que puede afectar el rendimiento del equipo.

¿Qué hacer si tengo techos muy altos?

En estancias con techos superiores a los 2,7–3 metros, puede ser necesario:

- Instalar el split más bajo de lo habitual

- Utilizar equipos de mayor potencia, ya que el volumen de aire a climatizar es mayor

- Considerar modelos con difusores potentes o sistemas de conductos

Te ayudamos a calcular la potencia necesaria en base a metros cúbicos, no solo m².

¿Puedo instalar un multisplit después de un split?

No. Los sistemas no son ampliables. Si instalas un split, no puedes luego añadir unidades interiores conectadas a esa misma exterior. Si tienes pensado climatizar varias estancias, debes optar desde el principio por un sistema multisplit.

¿Es compatible con calefacción por gas?

Sí. Muchos usuarios combinan sistemas: calefacción por gas para los días más fríos y bomba de calor del aire acondicionado para entretiempo. Esto puede ayudarte a ahorrar energía y mejorar el confort durante todo el año.