🏠 Preparativos antes de instalar aire acondicionado en casa

Una instalación correcta empieza mucho antes de que llegue el técnico. Preparar el espacio y tener claras ciertas condiciones previas puede evitar retrasos, costes adicionales o problemas técnicos. Este artículo te explica qué tener en cuenta antes de instalar un aire acondicionado en tu vivienda.

¿Qué necesitas tener preparado?

Antes de la instalación, es fundamental contar con:

- Punto de conexión eléctrica cercano al lugar donde se instalará la unidad interior.

- Espacio libre en la pared interior y en el exterior del edificio para ubicar correctamente ambas unidades.

- Permisos necesarios, si vives en una comunidad de vecinos o en un edificio con restricciones urbanísticas.

Además, si ya tienes una preinstalación (conducciones ocultas o canaletas instaladas), es conveniente que un técnico la revise para comprobar que es válida y compatible con el nuevo equipo.

¿Dónde colocar la unidad interior?

La ubicación ideal del split interior debe cumplir:

- Altura entre 2 y 2,2 metros respecto al suelo.

- Pared sin obstáculos ni exposición directa al sol.

- Buena ventilación a su alrededor.

Evita zonas con muebles altos cerca, cortinas, o fuentes de calor que interfieran con el flujo de aire.

¿Y la unidad exterior?

Debe colocarse en un lugar accesible y ventilado, ya sea en fachada, azotea o patio interior. En algunos casos puede requerirse autorización de la comunidad de vecinos o del ayuntamiento, especialmente si afecta a la estética del edificio o a zonas comunes.

¿Puedo instalarlo sin estar presente?

Sí. Si se trata de una segunda residencia, puedes autorizar a otra persona para que reciba al instalador. En estos casos es habitual que se soliciten fotografías del espacio o planos, para coordinar correctamente la instalación.

¿Qué ocurre si no tengo suficiente potencia eléctrica?

Es importante verificar si tu cuadro eléctrico tiene capacidad para asumir el consumo del aire acondicionado. Si no es así, un electricista podrá valorar si necesitas:

- Ampliar la potencia contratada

- Instalar un circuito independiente

- Añadir protección diferencial específica