🛠️ ¿Qué incluye una instalación estándar y qué extras pueden surgir?

Cuando compras un aire acondicionado tipo split, multisplit o por conductos, es importante entender qué incluye exactamente el servicio de instalación y qué elementos o trabajos podrían tener un coste adicional. Esto te permitirá planificar mejor tu presupuesto y evitar sorpresas durante la intervención.

¿Qué incluye una instalación estándar?

El servicio básico de instalación, también llamado "instalación tipo", suele incluir:

- Montaje de la unidad interior y la unidad exterior

- Hasta 3 metros de línea frigorífica (tuberías de cobre, cableado y desagüe)

- Prueba de funcionamiento y comprobación de fugas

- Conexión eléctrica a punto existente cercano

Esto es suficiente para la mayoría de instalaciones domésticas estándar, siempre que la distancia entre las unidades y el acceso a la instalación lo permitan.

¿Qué elementos no suelen estar incluidos?

Hay ciertos elementos y trabajos que pueden considerarse extras, y que no suelen estar contemplados en el precio base:

- Metros adicionales de tubería frigorífica o cableado

- Canaletas decorativas si las existentes no son reutilizables

- Soportes metálicos para fijar la unidad exterior en pared o suelo

- Trabajos en altura o con acceso complicado

- Perforación de muros especiales (hormigón, piedra...)

- Obras para ocultar canaletas o hacer empotramientos

En algunos modelos, el soporte de pared no está incluido y debe adquirirse por separado. También ocurre con el kit de instalación (tuberías, cables, tubos de desagüe…), que puede comprarse junto al equipo o suministrarlo el instalador.

¿Qué pasa si ya hay canaletas instaladas?

Si tienes canaletas previas en buen estado, es posible reutilizarlas siempre que sean compatibles con las nuevas tuberías. El instalador revisará si se pueden adaptar sin comprometer la seguridad o la estética de la instalación.

¿Y si quiero que no se vean las canaletas?

En instalaciones más estéticas, puedes optar por ocultar las canaletas mediante obras o canaletas decorativas. Es importante comunicar esta preferencia antes de comenzar la instalación, ya que puede suponer más tiempo de trabajo o coste adicional.