Guía completa de instalación de aire acondicionado: requisitos, preparación y normativa

Una instalación adecuada de aire acondicionado no solo garantiza el confort, sino que también asegura un funcionamiento eficiente y conforme a la ley. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber antes de instalar tu equipo.

Requisitos previos

Antes de instalar tu equipo:

- Asegúrate de tener un punto de conexión eléctrica cercano

- Verifica que haya espacio libre suficiente en la pared interior y exterior

- Si vives en una comunidad de vecinos, consulta si necesitas permisos para colocar la unidad exterior

- En caso de tener una preinstalación, un técnico debe validar su compatibilidad con el equipo

Normativa legal

- La instalación debe realizarla un técnico autorizado con certificación en gases fluorados

- Es obligatorio emitir un certificado de instalación conforme al RITE o normativa F-Gas

- Instalar por cuenta propia puede anular la garantía y, además, acarrear sanciones legales

Qué incluye una instalación estándar

- Montaje de las unidades interior y exterior

- Hasta 3 metros de línea frigorífica

- Conexión eléctrica al punto existente

- Prueba de funcionamiento y verificación básica

Posibles costes adicionales

- Ampliación de tuberías o cableado

- Uso de canaletas decorativas

- Soportes especiales o perforaciones en superficies complejas

- Trabajos en altura o con acceso limitado

Consulta con el instalador antes de la visita si tienes necesidades especiales para evitar imprevistos o sobrecostes.