¿Cuál es la mejor opción si tengo techo muy alto?

Los techos altos dificultan la climatización eficiente, ya que el aire frío tiende a quedarse en la parte superior. Por eso, hay que ajustar tanto la potencia como la dirección del flujo de aire.

✅ Recomendaciones
• Aumentar la potencia: es necesario más caudal de aire para cubrir el volumen total
• Elegir modelos con función “ceiling” o impulso de aire vertical
• Ubicación estratégica de la unidad interior: a menor altura o más cercana a la zona de uso

✅ Modelos recomendados
• Mitsubishi MSZ-AP con función de impulso largo
• Gree Fairy o U-Crown: con buen alcance vertical
• Consolas de suelo en lugar de splits altos (si hay espacio disponible)

✅ Consejo
Cuéntanos la altura exacta, los m² y el uso del espacio, y te hacemos un cálculo personalizado.