Eficiencia energética, consumo y clasificación

Entender la eficiencia energética te ayudará a elegir un equipo que consuma menos energía sin sacrificar rendimiento.

Etiquetas actuales

- Los equipos se clasifican de A (menos eficiente) a A+++ (más eficiente)

- Indicadores clave:

  - SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio): mide la eficiencia en refrigeración

  - SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): mide la eficiencia en calefacción

Tecnología Inverter

- Regula la velocidad del compresor para mantener una temperatura estable

- Sus ventajas son:

  - Ahorro energético significativo

  - Funcionamiento más silencioso

  - Mayor vida útil del equipo al evitar arranques bruscos

Comparativa de consumo

- Un equipo con clasificación A+++ puede consumir hasta 30–40 % menos energía que uno con clasificación A+

- Es la mejor opción para uso intensivo o durante todo el año

Recomendaciones

- Para máxima eficiencia, busca equipos con SEER superior a 6 y SCOP superior a 4

- Consulta siempre la ficha energética del producto antes de tomar una decisión de compra