Filtros, calidad del aire y hogares con mascotas

Los filtros del aire acondicionado no solo mantienen limpio el interior del equipo, sino que también mejoran notablemente la calidad del aire en casa, algo especialmente importante para personas alérgicas o con mascotas.

Tipos de filtros y sus funciones

- Estándar lavable: retiene partículas de polvo y suciedad básica.

- Carbón activo: ayuda a neutralizar olores, incluido el de mascotas.

- Antibacterias: reduce la proliferación de microorganismos en el aire.

- HEPA: filtra alérgenos y polvo fino, ideal para personas con alergias.

- Autolimpiables: reducen el mantenimiento y prolongan la vida útil del equipo.

Equipos recomendados si tienes mascotas

El pelo y los olores que generan los animales requieren un sistema de filtrado más eficiente. Te aconsejamos elegir modelos que incluyan:

- Filtros antibacterianos o de carbón activo

- Sistema de limpieza automática de filtros

- Alta capacidad de circulación de aire

Consejos útiles

- Revisa los filtros con frecuencia, sobre todo en hogares con mascotas.

- Sigue las instrucciones del fabricante para limpiar o sustituir los filtros.

- Mantener el aire limpio mejora el confort, evita averías y optimiza el consumo.