Frigorías y potencia: cómo calcular lo que necesitas

La potencia del aire acondicionado se mide en frigorías. Elegir correctamente evita un funcionamiento forzado, un consumo excesivo o una climatización insuficiente.

Cálculo orientativo

- Se recomienda una media de 100 frigorías por metro cuadrado

- Además de los metros, es importante considerar:

  - El aislamiento térmico de la vivienda

  - La orientación solar (más calor si da al sur o al oeste)

  - La altura del techo

  - El número de personas y equipos electrónicos presentes en la estancia

Ejemplo

- Para una habitación de 25 m²:
25 m² x 100 frigorías = 2.500 frigorías (aproximadamente 2,9 kW)

- Si tienes dudas entre dos modelos, es preferible optar por el que ofrece una potencia ligeramente superior

Recomendaciones

- No compres un equipo sobredimensionado, ya que puede consumir más sin aportar beneficios reales

- Si no estás seguro de qué potencia necesitas, consúltanos para darte una orientación personalizada según tus condiciones específicas