Gas refrigerante y sostenibilidad ambiental

El gas refrigerante es un componente esencial en cualquier equipo de aire acondicionado. No solo influye en su rendimiento, sino también en el impacto ambiental del sistema.

Comparativa: R32 vs R410A

| Característica | R32 | R410A |
| --- | --- | --- |
| Eficiencia energética | Alta | Media |
| Impacto ambiental (GWP) | Bajo (~675) | Alto (~2088) |
| Facilidad de reciclaje | Sí | No |

Ventajas del gas R32

- Reduce el consumo energético gracias a su mayor eficiencia.

- Tiene menor potencial de calentamiento global (GWP), lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente.

- Es más sencillo de recargar y manipular para los técnicos.

- Cumple con las nuevas normativas europeas sobre gases fluorados.

Aspectos a tener en cuenta

- No es compatible con equipos que usan R410A.

- No se deben mezclar gases refrigerantes diferentes.

- Comprueba siempre que el equipo nuevo ya incorpore R32 (es lo habitual en modelos actuales de gama media-alta).