Ruido y equipos silenciosos: lo que debes saber

El nivel de ruido es un aspecto fundamental al elegir un aire acondicionado, sobre todo si se va a instalar en dormitorios, zonas de descanso o espacios donde se busca confort acústico.

¿Qué es la presión sonora?

La presión sonora indica el nivel de ruido que emite el equipo y se mide en decibelios (dB).
Escala orientativa:

- 20–25 dB: muy silencioso (similar a un susurro)

- 30–35 dB: adecuado para uso nocturno

- 40+ dB: ruido perceptible, puede resultar molesto en estancias tranquilas

Recomendaciones para un ambiente silencioso

- Elige equipos que ofrezcan modo noche o Sleep, que reducen el nivel de ruido automáticamente.

- Revisa la ficha técnica del producto:

  - Unidad interior: recomendable < 25–30 dB

  - Unidad exterior: recomendable < 50 dB

Marcas reconocidas por su bajo nivel sonoro

- Mitsubishi Electric

- Daikin

- Panasonic Etherea

- Fujitsu ASY

Ten en cuenta que el nivel de ruido puede variar entre modelos y versiones. Verifica siempre los datos específicos del equipo que estás considerando.