Tipos de aire acondicionado: ¿cuál es el más adecuado para ti?

Elegir el tipo correcto de aire acondicionado depende del espacio disponible, el uso que le vas a dar y las condiciones de instalación. A continuación, te explicamos las opciones disponibles.

Tipos principales

- Split 1x1: una unidad interior y una exterior. Ideal para climatizar una sola estancia

- Multisplit: varias unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior. Perfecto para viviendas con varias habitaciones

- Por conductos: sistema centralizado que climatiza toda la casa. Estéticamente discreto y silencioso

- Portátiles: sin necesidad de instalación fija. Útiles para uso temporal o espacios donde no se puede instalar un equipo fijo

- Cassette o techo: recomendados para techos altos o locales comerciales

- Sin unidad exterior: opción válida en viviendas donde no es posible colocar un compresor en el exterior

Según tu espacio y necesidades

- Vivienda habitual: lo más habitual es optar por un sistema split o multisplit

- Vivienda en alquiler: equipos portátiles o modelos sin unidad exterior para evitar instalaciones permanentes

- Oficina o negocio: cassette o multisplit silencioso, adaptado al tamaño del espacio

- Espacios con techos altos: cassette, consola de doble flujo o unidades de tipo conductos con más potencia

Recomendaciones

Antes de comprar, consulta si existen limitaciones de instalación en tu comunidad de vecinos o edificio. Esto puede influir en el tipo de equipo que puedes instalar. También es recomendable asesorarse con un técnico si no estás seguro de qué opción elegir.